## Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
Zu integrierende Systeme und Einrichtungen aus nachfolgenden Gewerken (Gliederung in Anlehnung an DIN 276-1:2008-12) |  |  |  | Aufgaben der Systeme im Sollzustand | [11 empty] | Bemerkung
|  |  |  | GA-System Funktion | [6 empty] | Datenaustausch | Andere Systeme
|  |  |  | Integration | Anzeigen | Bedienen | Bedienfunktionen GA-M | Anwendungsfunkt. GA-M | Anwendungs- funktionen RA | Anwendungs- funktionen AA |  | System | Anzeigen | Bedienen | Anwendungs- funktionen | allgemein: Quelle der Information, Bauherrnvertreter, zuständige Fachplanung, Ansprechpartner, technisch: Art der Schnittstellen
Nr. | Kostengruppen | Anlagen
300 | Bauwerk - Baukonstruktionen
330 | Außenwände
334 | Außentüren und -fenster | Fenster und Schaufenster Kontakte
Fenster und Schaufenster Antriebe
Türkontakte allgemein
Türen und Kontakte zu eigengenutzten Technikräumen
Türen und Tore Antriebe
Lüftungselemente
Nachströmfenster
Nachströmtüren
USV-Anlagen für Nachströmtüren
335 | Außenwandbekleidungen (Fassade) | ...
338 | Sonnenschutz | Rolläden Antriebe
Markisen Antriebe
Jalousien Antriebe
340 | Innenwände
344 | Innentüren und Fenster | Fenster und Schaufenster Kontakte
Fenster und Schaufenster Antriebe
Türen und Tore Kontakte allgemein
Türen und Tore Kontakte zu eigengenutzten Technikräumen
Türen und Tore Antriebe
Lüftungselemente
Nachströmfenster
Nachströmtüren
Brandschutztore
346 | Falt- und Schiebewände | Elementierte Wände, bestehend aus Innenwänden, -türen, -fenstern, -bekleidungen, z. B. Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge
349 | Innenwände, sonstiges | Gitter, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe
Rolläden Antriebe
Jalousien Antriebe
Vorhänge Antriebe
...
350 | Decken
Deckenkonstruktionen
360 | Dächer
362 | Dachfenster, Dachöffnungen | Fenster und Ausstiege Kontakte
Fenster und Ausstiege Antriebe
RWA
Lüftungselemente
...
369 | Dächer, sonstiges | Geländer, Laufbohlen, Schutzgitter, Schneefänge, Dachleitern
370 | Baukonstruktive Einbauten
371 | Allgemeine Einbauten | Einbauten, die einer allgemeinen Zweckbestimmung dienen, z. B. Einbaumöbel wie Sitz- und Liegemöbel, Gestühl, Podien, Tische, Theken, Schränke, Garderoben, Regale, Einbauküche
372 | Besondere Einbauten | Einbauten, die einer besonderen Zweckbestimmung eines Objektes dienen, z. B. Werkbänke in Werkhalle, Labortische in Labors, Bühnenvorhänge in Theatern, Altäre in Kirchen, Einbausportgeräte in Sporthallen, Operationstische in Krankenhäusern
379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | Rauchschutzvorhänge
...
390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
399 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | Baukonstruktionen, die mehrere Kostengruppen betreffen, z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
400 | Technische Anlagen
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 | Abwasseranlagen | Abläufe, Abwasserleitungen inkl. Schmutzwasser
Regenwasserableitung
Begleitheizung
Abwassersammelanlagen
Abwasserbehandlungsanlagen allg.
Schwerkraftfettabscheider
Schwerkraftfettabscheider
chemische und biologische Abwasserbehandlungsanlagen
...
412 | Wasseranlagen | Wassergewinnungsanlagen
Regenwassergewinnungsanlage
Aufbereitungsanlagen
Druckerhöhungsanlagen
Rohrleitungen
Begleitheizung
dezentrale Wassererwärmer
Sanitärobjekte
Leckageanlagen
...
413 | Gasanlagen | Gaslagerungs- und Erzeugungsanlagen
Übergabestationen
Druckregelanlagen
Gasleitungen
...
419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | Installationsblöcke, Sanitärzellen
Wasserzähler (WAZ)
Gaszähler (GAZ)
...
420 | Wärmeversorgungsanlagen
421 | Wärmeerzeugungsanlagen | Brennstoffversorgung
Wärmeübergabestationen
Wärmeerzeugung
zentrale Wassererwärmungsanlagen
Dampferzeugungsanlagen
...
422 | Wärmeverteilnetze | Pumpen
Verteiler
Rohrleitungen für Raumheizflächen, raumlufttechnische Anlagen und sonstige Wärmeverbraucher
...
423 | Raumheizflächen | Heizkörper, Flächenheizsysteme
429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
Wärmemengenzähler (WMZ)
...
430 | Lufttechnische Anlagen
431 | Lüftungsanlagen | Abluftanlagen
Zuluftanlage
Zu- und Abluftanlage ohne einer thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion
Zu- und Abluftanlage mit einer thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion
mechanische Entrauchungsanlagen
...
432 | Teilklimaanlagen | Anlagen mit zwei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen
Anlagen mit drei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen
433 | Klimaanlagen (Vollklimaanlage) | Anlagen mit vier thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen
434 | Kälteanlagen | Kälteanlagen für lufttechnische Anlagen: Kälteerzeugungsanlagen einschließlich Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen
Kälteanlagen für lufttechnische Anlagen: Rückkühlanlagen einschließlich Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen
Blindstromkompensationsanlagen
Absalzanlage Kühlwasser
Kältemengenzähler (KMZ)
...
439 | Lufttechnische Anlagen sonstiges | Lüftungsdecken
Kühldecken
Abluftfenster
Installationsdoppelböden
Kleinkälteanlagen
Umluftkühlgeräte
Volumenstromregler
Brandschutzklappen
Entrauchungsklappen
...
440 | Starkstromanlagen
441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | Schaltanlagen
Transformatoren
GHV
...
442 | Eigenstromversorgungsanlagen | Notstromaggregate
mobile Notstromaggregate (Container)
Abgasanlagen
Brennstoffversorgung
unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen USV
batteriegeschützte Stromversorgungsanlagen BSV
zentrale Batterieanlagen SiBe
BHKW
fotovoltaische Anlagen
...
443 | Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungshauptverteiler
Blindstromkompensationsanlagen
Maximumüberwachungsanlagen
...
444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | Unterverteiler
Kabel, Leitungen
Verlegesysteme
Installationsgeräte
...
445 | Beleuchtungsanlagen | Ortsfeste Leuchten
Beleuchtung mit Tageslichtabhängigkeit (Dali)
Sicherheitsbeleuchtung
Tag-/Nachtbeleuchtung
...
446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | Auffangeinrichtungen, Ableitungen, Erdungen, Potenzialausgleich
449 | Starkstromanlagen, sonstiges | Frequenzumformer
Elektrozähler (ELZ)
...
450 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (I*K) | Die einzelnen Anlagen enthalten die zugehörigen Verteiler, Kabel, Leitungen
451 | Telekommunikationsanlagen
452 | Such- und Signalanlagen | Personenrufanlagen
Lichtrufanlage
Klingelanlage
Türsprechanlage
Türöffneranlage
...
453 | Zeitdienstanlagen | Uhren- und Zeiterfassungsanlagen
454 | Elektroakustische Anlagen | Beschallungsanlagen (SAA, ELA,...)
Konferenz- und Dolmetscheranlage
Gegen- und Wechselsprechanlagen
...
455 | Fernseh- und Antennenanlagen | Fernsehanlagen, soweit nicht in den Such-, Melde-, Signal- und Gefahrenmeldeanlagen erfasst, einschließlich Sende- und Empfangsantennenanlagen, Umsetzer
456 | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | Brandmeldeanlage
Überfallmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Wächterkontrollanlagen
Zugangs(zutritts)kontrollanlagen
Raumbeobachtungsanlagen
Videoüberwachungsanlage (Kameraüberwachungsanlage)
Schlüsseltresore
CO-Warnanlage Parkflächen
Ozonwarnanlage
Aufzugs-Notruf
Notruf Behinderten-WCs
...
457 | Übertragungsnetze | Netze zur Übertragung von Daten, Sprache, Text und Bild, Verlegesysteme, soweit nicht in KG 444 erfasst
...
459 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges | Fernwirkanlagen
Parkleitsysteme
...
460 | Förderanlagen
461 | Aufzugsanlagen | Personenaufzüge
Lastenaufzüge
Küchenaufzüge
Feuerwehraufzüge
...
462 | Fahrtreppen | Fahrtreppen
Laufbänder
...
463 | Befahranlagen | Fassadenaufzüge
andere Befahranlagen
...
464 | Transportanlagen | Gepäckförderanlage
Aktentransportanlagen
Rohrpostanlagen
Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
...
465 | Krananlagen | Einschließlich Hebezeuge
469 | Förderanlagen, sonstiges | Hebebühnen
470 | Nutzungsspezifische Anlagen
471 | Küchentechnische Anlagen | Anlagen zur Speisen- und Getränkezubereitung, -ausgabe und -lagerung einschließlich zugehöriger Kälteanlagen
Küchenhauben mit UVC-Leuchten
Nassmüllanlage
472 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen | Einschließlich zugehöriger Wasseraufbereitung, Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen
Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen
...
473 | Medienversorgungsanlagen | Medizinische und technische Gase
Druckluft
Vakuum
Flüssigchemikalien
Lösungsmittel
vollentsalztes Wasser, einschließlich Lagerung
Übergabestationen
Druckregelanlagen
Leitungen und Entnahmearmaturen
...
474 | Medizin- und labortechnische Anlagen | Ortsfeste medizin- und labortechnische Anlagen
Kühlschränke
...
475 | Feuerlöschanlagen | Sprinkleranlagen
Sprinklerverbundstation
Alarmventilstationen
Löschwasserleitungen
Gaslöschanlagen (Rechenzentrum)
Schaumlöschanlagen (Hubschrauberplatz)
Druckerhöhungsanlagen
Wandhydranten/Hydrantenanlage
Nass-/Trocken-Alarmventilstationen
Handfeuerlöscher
...
476 | Badetechnische Anlagen | Aufbereitungsanlagen für Schwimmbeckenwasser, soweit nicht in KG 410 erfasst
477 | Prozesswärme-, kälte- und luftanlagen | Wärmeversorgungsanlagen für Industrie-, Gewerbe- und Sportanlagen
Kälteversorgungsanlagen für Industrie-, Gewerbe- und Sportanlagen
Kühlwasserversorgungsanlagen für Industrie-, Gewerbe- und Sportanlagen
Farbnebelabscheideanlagen
Prozessfortluftsysteme
Absauganlagen
...
478 | Entsorgungsanlagen | Abfallentsorgungsanlagen
Medienentsorgungsanlagen
Staubsauganlagen
...
479 | Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges | Bühnentechnische Anlagen
Tankstellenanlagen
Prozesssteueranlage Flugbetrieb
Vorfeldbeleuchtungsanlagen
Andocksysteme
Flugbetriebssystem
Glatteisführwarnanlagen
Unterirdische Technikzentralen
Waschanlagen
...
480 | Gebäudeautomation
481 | Automationseinrichtungen | Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen
Datenschnittstelleneinheiten (DSE)
481 | Feldgeräte (Sensoren und Aktoren) | Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen
Wetterstationen
482 | Schaltschränke | Schaltschränke zur Aufnahme von Automationssystemen (KG 481) mit Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen einschließlich zugehöriger Kabel und Leitungen, Verlegesysteme (nur Schaltschrank intern)
USV-Anlagen für die AS
Frequenzumformer
Entrauchungstableaus
Netzanalysegeräte
Elektrozähler (ELZ)
...
483 | Management- und Bedieneinrichtungen | Übergeordnete Einrichtungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement mit Bedienstationen, Programmiereinrichtungen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Servern, Schnittstellen zu Automationseinrichtungen und externen Einrichtungen
USV-Anlagen für die Managementeinrichtungen
...
484 | Raumautomationssysteme | Raumautomationsstationen mit Bedien- und Anzeigeeinrichtungen, Schnittstellen zu Feldgeräten und andere Automationseinrichtungen
BACnet RA-Systeme
LonTalk RA-Systeme
KNX (EIB) RA-Systeme
Dali RA-Systeme
SMI RA-Systeme
...
485 | Übertragungsnetze | Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
aktive Netzwerkkomponenten
BBMD
...
489 | Sonstiges | Gebäudeautomation Sonstiges
...
...
490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen
497 | Zusätzliche Maßnahmen | Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von technischen Anlagen
498 | Provisorische technische Anlagen | provisoritsche technische Anlagen
499 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges | ...
500 | Außenanlagen
530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen
531 | Einfriedungen | Zäune
Mauern
Türen
Tore
Schrankenanlagen
...
538 | Wasserbauliche Anlagen | Brunnen
Wasserbecken
...
539 | Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges | ...
540 | Technische Anlagen in Außenanlagen
541 | Abwasseranlagen | Kläranlagen
Oberflächen- und Bauwerksentwässerungsanlagen
Regenrückhaltebecken
Regenwasseraufbereitung
Regenwasserableitung
Regenwassergewinnungsanlage
Sammelgruben
Abscheider
Hebeanlagen
...
542 | Wasseranlagen | Wassergewinnungsanlagen
Wasserversorgungsnetze
Hydrantenanlagen
Druckerhöhungsanlagen
Beregnungsanlagen
Springbrunnen
...
543 | Gasanlagen | Gasversorgungsnetze
Flüssiggasanlagen
...
544 | Wärmeversorgungsanlagen | Wärmeerzeugungsanlagen
Wärmeversorgungsnetze
Freiflächen
Rampenheizung
...
545 | Lufttechnische Anlagen, Erdwärmetauscher | Bauteile von lufttechnischen Anlagen, z. B. Außenluftansaugung
Fortluftausblas
Erdwärmetauscher
Kälteversorgung
...
546 | Starkstromanlagen | Stromversorgungsnetze
Freilufttrafostationen
Eigenstromerzeugungsanlagen
Außenbeleuchtungs- und Flutlichtanlagen einschließlich Maste und Befestigung
...
547 | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen | Leitungsnetze
Beschallungsanlagen
Zeitdienstanlagen
Verkehrssignalanlagen
elektronische Anzeigetafeln
Objektsicherungsanlagen
Parkleitsysteme
...
548 | Nutzungsspezifische Anlagen | Medienversorgungsanlagen
Tankstellenanlagen
badetechnische Anlagen
leitungsgebundene Abfallentsorgung
...
600 | Ausstattung und Kunstwerke
610 | Ausstattung
612 | lose Geräte | ...
...
...
619 | Ausstattung, sonstiges | Schilder
Wegweiser
Orientierungstafeln
Werbeanlagen
...
620 | Kunstwerke
621 | Kunstobjekte
...
Systeme für besondere Aufgaben / Anwendungen
CAFM
SAP
SAP-CRM
vFM
...
Datenaustausch zu Anderen Systemen
Legende: |  |  |  | X | JA |  |  |  |  | —> | Datenaustausch von links nach rechts |  |  |  |  | Zuständigkeit AG
|  |  |  | - | NEIN |  |  |  |  | <— | Datenaustausch von rechts nach links |  |  |  |  | Zuständigkeit Fachplanung
[10 empty] | <—> | Datenaustausch in beiden Richtungen
Note on E5: Dennis Wieczorek: Anwendung ab Vorplanung (LP2) Zu lieferende Unterlagen LP2
Note on F5: Dennis Wieczorek: Anwendung ab Entwurfsplanung (LP3) Zu lieferende Unterlagen LP3
Note on G5: Dennis Wieczorek: Anwendung ab Entwurfsplanung (LP3) Zu lieferende Unterlagen LP3
Note on H5: Dennis Wieczorek: Anwendung ab Entwurfsplanung (LP3) Zu lieferende Unterlagen LP3
Note on I5: Dennis Wieczorek: Anwendung ab Entwurfsplanung (LP3) Zu lieferende Unterlagen LP3
Note on J5: Dennis Wieczorek: Anwendung ab Entwurfsplanung (LP3) Zu lieferende Unterlagen LP3
Note on K5: Dennis Wieczorek: Anwendung ab Entwurfsplanung (LP3) Zu lieferende Unterlagen LP3